## manual
赤字の部分は保存データ情報として新規に追加したものです
青字の部分は旧バージョンの書き込み位置から移動したものです
Manualメモリ
【SINGLE（Wide）モードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | 060214
File | 051731.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Single
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF |  |  | OFF
Level Range | 20- 80dB |  |  | 30- 90dB
LN Setting | L01 | L99 |  | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0 |  |  | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:05.0 |  |  | 000:00:05.0
| Freq. Weight | P |  | A
| Time Weight | Fast |  | Fast | [15 empty] | Slow |  | Slow | [15 empty] | Imp |  | Imp
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge
06/02/14 05:17:31 |  | 72.46 | OK | [16 empty] | 71.62 | OK | [16 empty] | 75.13 | OK
06/02/14 05:16:46 | 000:00:01.0 |  |  | 46.46 | 46.46 | 48.26 | 45.06 | 68.3 | 47.9 | 47.9 | 46.4 | 45.5 | 45 | 47.9 | 45 | 47.9 | 45 | 46.3 | OK |  |  | 46.73 | 46.73 | 47.07 | 46.34 | 68.3 | 47 | 47 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 47 | 46.3 | 47 | 46.3 | 46.7 | OK |  |  | 50.09 | 50.09 | 51.26 | 48.99 | 68.3 | 51 | 51 | 49.8 | 49.3 | 49 | 51 | 49 | 51 | 49 | 50 | OK
【Dualモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | 060214
File | '052015.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Dual
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF |  |  | OFF
Level Range | 10- 70dB |  |  | 20- 80dB
LN Setting | L01 | L99 |  | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0 |  |  | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:05.0 |  |  | 000:00:05.0
| Display | Main | [53 empty] | Sub
| Freq. Weight | P |  | C | [51 empty] | A |  | P
| Time Weight | Fast |  | Fast | [15 empty] | Slow |  | Slow | [15 empty] | Imp |  | Imp | [15 empty] | Fast |  | Fast | [15 empty] | Slow |  | Slow | [15 empty] | Imp |  | Imp
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge
06/02/14 05:17:31 |  | 31.98 | OK | [16 empty] | 31.44 | OK | [16 empty] | 33.65 | OK | [16 empty] | 44.16 | OK | [16 empty] | 44.11 | OK | [16 empty] | 45.22 | OK
06/02/14 05:16:46 | 000:00:01.0 |  |  | 36.66 | 36.66 | 41.2 | 32.83 | 57.67 | 40.1 | 40.1 | 35.6 | 33.8 | 33.2 | 40.1 | 33.2 | 40.1 | 33.2 | 36.6 | OK |  |  | 38.14 | 38.14 | 38.68 | 37.4 | 57.67 | 38.6 | 38.6 | 38.1 | 37.6 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 38.1 | OK |  |  | 47.48 | 47.48 | 48.86 | 45.96 | 57.67 | 48.6 | 48.6 | 47.4 | 46.3 | 46 | 48.6 | 46 | 48.6 | 46 | 47.3 | OK |  |  | 47.21 | 47.21 | 49.79 | 44.89 | 66.61 | 49.4 | 49.4 | 47.5 | 45.8 | 45.1 | 49.4 | 45.1 | 49.4 | 45.1 | 47.3 | OK |  |  | 47.92 | 47.92 | 48.29 | 47.56 | 66.61 | 48.2 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 48.2 | 47.7 | 48.2 | 47.7 | 47.9 | OK |  |  | 53.11 | 53.11 | 54.48 | 51.59 | 66.61 | 54.2 | 54.2 | 53 | 51.9 | 51.6 | 54.2 | 51.6 | 54.2 | 51.6 | 53 | OK
【Filterモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | 060214
File | '052015.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Octave3
Instant Mode | Inst
Octave Filter | 1/3oct
Filter Frequency | 1kHz |  |  | 2kHz
Level Range | 10- 70dB |  |  | 20- 80dB
LN Setting | L01 | L99 |  | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0 |  |  | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:05.0 |  |  | 000:00:05.0
| Display | BP | [53 empty] | AP
| Freq. Weight | P |  | P | [51 empty] | A |  | C
| Time Weight | Fast |  | Fast | [15 empty] | Slow |  | Slow | [15 empty] | Imp |  | Imp | [15 empty] | Fast |  | Fast | [15 empty] | Slow |  | Slow | [15 empty] | Imp |  | Imp
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | L05 | L10 | L50 | L90 | L95 | L01 | L99 | LHi | LLo | LAve | Judge
06/02/14 05:17:31 |  | 31.98 | OK | [16 empty] | 31.44 | OK | [16 empty] | 33.65 | OK | [16 empty] | 44.16 | OK | [16 empty] | 44.11 | OK | [16 empty] | 45.22 | OK
06/02/14 05:16:46 | 000:00:01.0 |  |  | 36.66 | 36.66 | 41.2 | 32.83 | 57.67 | 40.1 | 40.1 | 35.6 | 33.8 | 33.2 | 40.1 | 33.2 | 40.1 | 33.2 | 36.6 | OK |  |  | 38.14 | 38.14 | 38.68 | 37.4 | 57.67 | 38.6 | 38.6 | 38.1 | 37.6 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 38.1 | OK |  |  | 47.48 | 47.48 | 48.86 | 45.96 | 57.67 | 48.6 | 48.6 | 47.4 | 46.3 | 46 | 48.6 | 46 | 48.6 | 46 | 47.3 | OK |  |  | 47.21 | 47.21 | 49.79 | 44.89 | 66.61 | 49.4 | 49.4 | 47.5 | 45.8 | 45.1 | 49.4 | 45.1 | 49.4 | 45.1 | 47.3 | OK |  |  | 47.92 | 47.92 | 48.29 | 47.56 | 66.61 | 48.2 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 48.2 | 47.7 | 48.2 | 47.7 | 47.9 | OK |  |  | 53.11 | 53.11 | 54.48 | 51.59 | 66.61 | 54.2 | 54.2 | 53 | 51.9 | 51.6 | 54.2 | 51.6 | 54.2 | 51.6 | 53 | OK
【RTAモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | 060214
File | '052101.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | RealTime3
Octave Filter | 1/3oct
Cursor Frequency | 1kHz | [37 empty] | 1kHz
Level Range | 0- 80dB | [37 empty] | 0- 80dB
Meas Time | 000:00:01.0 | [37 empty] | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:05.0 | [37 empty] | 000:00:05.0
| Allpass | AP1 | AP2 | [35 empty] | AP1 | AP2
| Freq. Weight | P | A | [35 empty] | P | A
| Time Weight | Fast | Fast | [35 empty] | Slow | Slow
| Disp Item | Lp | [32 empty] | Lpk |  |  |  | Leq | [32 empty] | LE | [32 empty] | Lmax | [32 empty] | Lmin | [32 empty] | Lpk |  | Loudness |  | Loudness Level
Meas Date | Elapsed Time | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | AP1 | AP2 | AP1Judge | AP2Judge | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | AP1 | AP2 | GF(sone) | GD(sone) | GF(phon) | GD(phon) | AP1Judge | AP2Judge
06/02/14 05:17:31 |  | 56.09 | 60.97 | 53.73 | 61.73 | 50.88 | 44.99 | 41.91 | 40.37 | 45.23 | 41.23 | 47.01 | 45.4 | 41.5 | 36.34 | 36.9 | 36.46 | 32.66 | 32.28 | 31.48 | 31.01 | 31.18 | 31.45 | 30.1 | 26.45 | 23.62 | 25.87 | 25.3 | 24.15 | 23.86 | 16.75 | 17.12 | 69.05 | 44.88 | 79.64 | 56.98 | OK | OK
06/02/14 05:16:46 | 000:00:01.0 | [37 empty] | 59.93 | 63.01 | 56.44 | 58.87 | 56.65 | 52.39 | 41.15 | 37.44 | 37.42 | 39.36 | 40.23 | 41.9 | 41.57 | 36.26 | 35.18 | 37.41 | 34.25 | 35.36 | 34.35 | 34.72 | 34.81 | 31.03 | 29.24 | 27.59 | 27.08 | 27.44 | 26.09 | 24.87 | 24.14 | 17.57 | 16.77 | 70.95 | 45.24 | 59.93 | 63.01 | 56.44 | 58.87 | 56.65 | 52.39 | 41.15 | 37.44 | 37.42 | 39.36 | 40.23 | 41.9 | 41.57 | 36.26 | 35.18 | 37.41 | 34.25 | 35.36 | 34.35 | 34.72 | 34.81 | 31.03 | 29.24 | 27.59 | 27.08 | 27.44 | 26.09 | 24.87 | 24.14 | 17.57 | 16.77 | 70.95 | 45.24 | 62.49 | 66.17 | 61.01 | 61.1 | 60.8 | 55.97 | 43.21 | 42.3 | 38.85 | 41.43 | 41.28 | 43.24 | 44.08 | 38.14 | 37.47 | 40.4 | 39.26 | 42.32 | 40.12 | 42.06 | 41.32 | 33.69 | 31 | 29.72 | 28.98 | 31.48 | 27.42 | 26.3 | 24.75 | 19.27 | 17.88 | 73 | 49.78 | 57.44 | 58.9 | 50.66 | 54.7 | 52.7 | 47.26 | 38.25 | 32.61 | 35.41 | 37.53 | 38.65 | 40.01 | 40.01 | 34.48 | 33.44 | 35.31 | 31.45 | 30.66 | 30.52 | 29.49 | 30.76 | 29.81 | 27.65 | 25.84 | 24.73 | 25.47 | 24.81 | 24 | 23.59 | 16.38 | 16.15 | 67.2 | 43.41 | 80.23 | 72.19 | 5.56 | 5.94 | 64.75 | 65.7 | OK | OK
【FFTモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | 060214
File | '054404.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | FFT
Freq Range | 25KHz
Average Mode | Sum
Cursor Mode | Max Hold
Level Range | 0- 80dB
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:05.0
| Allpass | AP1 | AP2
| Freq. Weight | A | A
| Time Weight | Fast | Fast
| Disp Item | Lp
Meas Date | 06/02/14 05:44:01
Elapsed Time | 000:00:00.0
62.50Hz | 19.6
125.00Hz | 29.87
～ | 途中、変更箇所が無いため省略 |  |  | ～
24937.50Hz | -0.31
25000.00Hz | -0.31
AP1 | 45.99
AP2 | 45.96
AP1Judge | OK
AP2Judge | OK
Note on A23: : 瞬時値ストア時刻
Note on A24: : 演算開始時刻
Note on A44: : 瞬時値ストア時刻
Note on A45: : 演算開始時刻
Note on A65: : 瞬時値ストア時刻
Note on A66: : 演算開始時刻
Note on A85: : 瞬時値ストア時刻
Note on A86: : 演算開始時刻
Note on B105: : 瞬時値の場合：保存時刻 平均値の場合：演算開始時刻 となる
ヘッダ部分に２行追加しました。その他のモードも同様。
瞬時値はストアボタンを押したときのデータが保存され、演算値と関係のないデータが保存される場合があるため、瞬時値と演算値の関係が分かり易いようにデータの書き込まれる行を分離しました。
演算をおこなったときの設定条件の情報を追加しました。データも、演算をおこなったときのものです。
現在の設定条件での瞬時値
演算をおこなったときの設定条件の情報を追加しました。データも、演算をおこなったときのものです。
演算をおこなったときの設定条件の情報を追加しました。データも、演算をおこなったときのものです。
演算をおこなったときの設定条件の情報を追加しました。データも、演算をおこなったときのものです。

## auto
赤字の部分は保存データ情報として新規に追加したものです
青字の部分は旧バージョンの書き込み位置から移動したものです
Autoメモリ
【SINGLE（Wide）モードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '205029.CSV
Memory Mode | 1AT
Display Mode | Single
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF
Level Range | 40-100dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Freq. Weight | A
| Time Weight | Fast
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | Judge
'06/03/28 20:50:29 | 000:00:01.0 | 44.05 | OK | 44.74 | 44.74 | 45.54 | 43.82 | 56.5 | OK
'06/03/28 20:50:30 | 000:00:01.0 | 44.13 | OK | 44.02 | 44.02 | 44.7 | 43.46 | 57.81 | OK
【Dualモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '205040.CSV
Memory Mode | 1AT
Display Mode | Dual
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF
Level Range | 40-100dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Display | Main | [7 empty] | Sub
| Freq. Weight | A | [7 empty] | A
| Time Weight | Fast | [7 empty] | Fast
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | Judge
'06/03/28 20:50:40 | 000:00:01.0 | 43.39 | OK | 44.37 | 44.37 | 46.21 | 43.34 | 69.74 | OK | 43.38 | OK | 44.35 | 44.35 | 46.2 | 43.31 | 69.74 | OK
'06/03/28 20:50:41 | 000:00:01.0 | 43.71 | OK | 43.42 | 43.42 | 43.78 | 43.08 | 55.57 | OK | 43.69 | OK | 43.4 | 43.4 | 43.76 | 43.05 | 55.76 | OK
【Filterモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '205057.CSV
Memory Mode | 1AT
Display Mode | Octave1
Instant Mode | Inst
Octave Filter | 1/1oct
Filter Frequency | 1kHz
Level Range | 30- 90dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Display | BP | [7 empty] | AP
| Freq. Weight | A | [7 empty] | A
| Time Weight | Fast | [7 empty] | Fast
Meas Date | Elapsed Time | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | Judge | Lp | Judge | Leq | LE | Lmax | Lmin | Lpk | Judge
'06/03/28 20:50:57 | 000:00:01.0 | 37.22 | OK | 36.91 | 36.91 | 37.65 | 36.42 | 51.01 | OK | 43.33 | OK | 43.77 | 43.77 | 44.62 | 43.13 | 62.16 | OK
'06/03/28 20:50:58 | 000:00:01.0 | 35.97 | OK | 36.91 | 36.91 | 37.72 | 35.97 | 48.66 | OK | 43.1 | OK | 43.67 | 43.67 | 44.36 | 43.06 | 57.18 | OK
【RTAモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '205109.CSV
Memory Mode | 1AT
Display Mode | RealTime3
Octave Filter | 1/3oct
Cursor Frequency | 1kHz
Level Range | 10- 90dB
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Allpass | AP1 | AP2
| Freq. Weight | A | A
| Time Weight | Fast | Fast
| Disp Item | Lp | [32 empty] | Lpk |  |  |  | Leq | [32 empty] | LE | [32 empty] | Lmax | [32 empty] | Lmin | [32 empty] | Lpk
Meas Date | Elapsed Time | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | AP1 | AP2 | AP1Judge | AP2Judge | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | 20Hz | 25Hz | 31.5Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | 10kHz | 12.5kHz | 16kHz | 20kHz | AP1 | AP2 | AP1 | AP2 | AP1Judge | AP2Judge
'06/03/28 20:51:09 | 000:00:01.0 | 0 | 0 | 4.66 | 17.37 | 5.6 | 7.49 | 13.59 | 17.92 | 19.7 | 22.06 | 29.09 | 33.49 | 36.7 | 34.29 | 40.85 | 39.42 | 37.77 | 39.47 | 36.26 | 43.91 | 41.01 | 39.66 | 45.55 | 39.53 | 42.59 | 41.64 | 37.42 | 32.65 | 24.73 | 18.74 | 9.82 | 52.39 | 52.36 | 94.62 | 94.6 | OK | OK | 0 | 0.98 | 8.21 | 18.52 | 12.94 | 12.25 | 15.76 | 20.07 | 25.91 | 29.27 | 36.86 | 47.16 | 47.67 | 47.97 | 58.2 | 55.81 | 50.02 | 47.77 | 49.47 | 54.45 | 55.85 | 54.83 | 50.35 | 51.94 | 51.62 | 44.59 | 42.4 | 43.83 | 31.98 | 24.11 | 17.69 | 64.47 | 64.44 | 0 | 0.98 | 8.21 | 18.52 | 12.94 | 12.25 | 15.76 | 20.07 | 25.91 | 29.27 | 36.86 | 47.16 | 47.67 | 47.97 | 58.2 | 55.81 | 50.02 | 47.77 | 49.47 | 54.45 | 55.85 | 54.83 | 50.35 | 51.94 | 51.62 | 44.59 | 42.4 | 43.83 | 31.98 | 24.11 | 17.69 | 64.47 | 64.44 | 0 | 4.04 | 11.53 | 19.69 | 18.9 | 17.35 | 17.94 | 22.37 | 30.46 | 36.51 | 44.4 | 55.49 | 55.75 | 56.24 | 66.77 | 64.21 | 58.28 | 55.84 | 57.03 | 62.03 | 63.58 | 62.82 | 57.85 | 60.19 | 59.8 | 49.01 | 48.75 | 52.03 | 39.19 | 29.11 | 24.11 | 72.58 | 72.55 | 0 | 0 | 3.94 | 16.98 | 5.6 | 4.95 | 13.59 | 17.92 | 18.98 | 21.89 | 29.09 | 33.49 | 35.97 | 34.17 | 40.85 | 39.42 | 37.77 | 39.21 | 36.24 | 43.91 | 41 | 39.66 | 44.74 | 39.53 | 42.59 | 38.92 | 37.42 | 32.2 | 24.73 | 18.52 | 9.82 | 52.39 | 52.36 | 89.63 | 89.61 | OK | OK
'06/03/28 20:51:10 | 000:00:01.0 | 1.52 | 1.92 | 9.66 | 20.63 | 15.11 | 14.31 | 14.42 | 19.66 | 24.83 | 29.71 | 32.13 | 35.95 | 41.62 | 49.21 | 51.75 | 53.61 | 52.83 | 49.82 | 55.83 | 59.2 | 59.61 | 58.3 | 55.5 | 52.19 | 53.45 | 51.14 | 50.6 | 48.89 | 44.46 | 41.03 | 31.43 | 66.43 | 66.41 | 72.47 | 72.45 | OV | OV | 5.76 | 7.74 | 14.94 | 23.86 | 22.36 | 20.66 | 20.73 | 27.79 | 35.9 | 41.91 | 43.06 | 45.46 | 55.85 | 64.55 | 66.23 | 68.92 | 68.38 | 62.75 | 66.11 | 70.79 | 72.77 | 67.84 | 70.68 | 67.6 | 66.25 | 62.66 | 62.57 | 60.63 | 56.41 | 52.99 | 43.46 | 79.46 | 79.44 | 5.76 | 7.74 | 14.94 | 23.86 | 22.36 | 20.66 | 20.73 | 27.79 | 35.9 | 41.91 | 43.06 | 45.46 | 55.85 | 64.55 | 66.23 | 68.92 | 68.38 | 62.75 | 66.11 | 70.79 | 72.77 | 67.84 | 70.68 | 67.6 | 66.25 | 62.66 | 62.57 | 60.63 | 56.41 | 52.99 | 43.46 | 79.46 | 79.44 | 11.13 | 12.64 | 20.77 | 29.63 | 29.54 | 26.53 | 25.63 | 34.36 | 43.74 | 50.01 | 50.5 | 53.02 | 64.21 | 72.78 | 74.37 | 77.21 | 76.75 | 70.74 | 72.09 | 75.82 | 79.52 | 73.79 | 78.58 | 75.5 | 72.32 | 67.7 | 68.4 | 66.95 | 62.22 | 59.63 | 49.86 | 85.53 | 85.5 | 0 | 0 | 4.66 | 17.24 | 4.98 | 7.24 | 13.52 | 17.65 | 19.59 | 22.06 | 28.62 | 32.79 | 35.52 | 29.66 | 34 | 35.91 | 33.77 | 33.67 | 33.32 | 36.69 | 35.15 | 34.03 | 37.83 | 32.78 | 34.33 | 33.49 | 29.71 | 25.66 | 20.67 | 14.48 | 7.7 | 46.47 | 46.44 | 103 | 103 | OV | OV
オクターブフィルターのデータと騒音データ（オールパス）の区別が付くようにしました。
ヘッダ部分に２行追加しました。
その他のモードも同様。

## wav
赤字の部分は保存データ情報として新規に追加したものです
青字の部分は旧バージョンの書き込み位置から移動したものです
Recordメモリ
【Waveファイルフォーマット】
【ヘッダ部】
項目 | 情報値例 | オフセットバイト位置
RIFF識別子： | "RIFF" | 0～3
ファイルサイズ | 0x******** | 4～7
RIFF種類識別子： | "WAVE" | 8～11
Fmtチャンク識別子： | "fmt " | 12～15
Fmtチャンクバイト数： | 0x00000010 | 16～19
フォーマットID： | 0x0001 | 20～21
チャネル数： | 0x0001 | 22～23
サンプリングレート： | 0x0000FA00 | 24～27
データ速度 | 0x0001F400 | 28～31
ブロックサイズ： | 0x0002 | 32～33
サンプル/ビット： | 0x0010 | 34～35
dataチャンク識別子： | "data" | 36～39
dataチャンクバイト数 | 0x******** | 40～43
【データ部】
PCMデータ | 16[bit] x M[smpl]=N[byte]
【フッタ部】
項目 | 情報値例 | オフセットバイト位置
WS50チャンク識別子： | "WS50" | 0～3
WS50チャンクバイト数： | 0x00000200 | 4～7
メモ： | 0x00 ・・・ 0ｘ00 | 8～135（未使用）
Information： | "CANON4" | 136～167（最初の5バイト以降は0x00）
（予約１） | 0x00 ・・・ 0ｘ00 | 168～271（未使用）
校正値情報ch1： | 0x******** | 272～275(0xXXXXXXXXは、Floating Point値: Pa/LSB）
校正値情報ch2： | 0x******** | 276～279(0xXXXXXXXXは、Floating Point値: Pa/LSB）
ゲイン情報ch1： | 0x00000000 | 280～283（未使用）
ゲイン情報ch2： | 0x00000000 | 284～287（未使用）
拡張校正値情報ch3： | 0x00000000 | 288～291（未使用）
拡張校正値情報ch4： | 0x00000000 | 292～295（未使用）
拡張ゲイン情報ch3： | 0x00000000 | 296～299（未使用）
拡張ゲイン情報ch4： | 0x00000000 | 300～303（未使用）
（予約２） | 0x00 ・・・ 0ｘ00 | 304～519（未使用）
以下を今回追加する
項目 | 情報値例 | オフセットバイト位置
LA55チャンク識別子： | "LA55" | 0～3
WS50チャンクバイト数： | 0x00000200 | 4～7
未使用： | 0x00 ・・・ 0ｘ00 | 8～135（未使用)
型名： | "LA5560" | 136～143（余りフィールドは0x00)
騒音計バージョン： | " V2.00" | 144～151（余りフィールドは0x00)
保存開始年月日： | "2006/03/20" | 152～163（余りフィールドは0ｘ00）
保存開始時分秒： | "12：10：05" | 164～171（余りフィールドは0ｘ00）
モード： | "Single" | 172～183（余りフィールドは0ｘ00）
オクターブフィルタ： | "1/1oct" | 184～191（余りフィールドは0ｘ00）
オクターブ周波数： | "125Hz" | 192～199（余りフィールドは0ｘ00）
周波数重み特性： | "A" | 200～207（余りフィールドは0x00）
時間重み特性： | "Fast" | 208～215（余りフィールドは0ｘ00）
レベルレンジ： | " 10- 70dB" | 216～227（余りフィールドは0ｘ00）
ウィンドスクリーン： | 0x00000000 | 228～231（今回は予約のみ）
マイク接続形態： | 0x00000000 | 232～235（今回は予約のみ）
マイク型名： | 0x0000000000000000 | 236～243（今回は予約のみ）
プリアンプ型名： | 0x0000000000000000 | 244～251（今回は予約のみ）
未使用： | 0x00 ・・・ 0ｘ00 | 252～271（未使用）
校正値情報ch1： | 0x******** | 272～275(0xXXXXXXXXは、Floating Point値: Pa/LSB）
校正値情報ch2： | 0x******** | 276～279(0xXXXXXXXXは、Floating Point値: Pa/LSB）
未使用： | 0ｘ00 ・・・ 0ｘ00 | 280～509（未使用）
LA55バージョン： | 0ｘ0100 | 510～519
情報が追加されています

## condition
赤字の部分は保存データ情報として新規に追加したものです
青字の部分は旧バージョンの書き込み位置から移動したものです
Condメモリ
【SINGLE（Wide）モードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '211217.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Single
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF
Level Range | 40-100dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Freq. Weight | A
| Time Weight | Fast
【Dualモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '211232.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Dual
Instant Mode | Inst
Octave Filter | Thru
Filter Frequency | OFF
Level Range | 40-100dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Display | Main | Sub
| Freq. Weight | A | A
| Time Weight | Fast | Fast
【Filterモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '211248.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | Octave1
Instant Mode | Inst
Octave Filter | 1/1oct
Filter Frequency | 1kHz
Level Range | 30- 90dB
LN Setting | L01 | L99
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Display | BP | AP
| Freq. Weight | A | A
| Time Weight | Slow | Fast
【RTAモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '211303.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | RealTime1
Octave Filter | 1/1oct
Cursor Frequency | 1kHz
Level Range | 0- 80dB
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Allpass | AP1 | AP2
| Freq. Weight | A | A
| Time Weight | Fast | Fast
【FFTモードの場合】
Type | LA5560
Version | 2.00
Directory | '060328
File | '211314.CSV
Memory Mode | Manual
Display Mode | FFT
Freq Range | 5kHz
Average Mode | Sum
Cursor Mode | Max Hol
Level Range | 0- 80dB
Meas Time | 000:00:01.0
Total Time | 000:00:02.0
| Allpass | AP1 | AP2
| Freq. Weight | C | A
| Time Weight | Slow | Fast
ヘッダ部分に２行追加しました。
その他のモードも同様。